Выполненные проверки в учреждении за 2021 г.

Плановая документальная проверка в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Нарушения

1. Нарушение ч. 3 ст. 103 (п. 10 ч. 2 ст. 103) Закона о контрактной системе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта) (п. 3 Приложения № 1 к акту проверки). 2. Нарушение ч. 3 ст. 103 (п. 13 ч. 2 ст. 103) Закона о контрактной системе информация (документы) о приемке поставленного товара (п. 3 Приложения № 1 к акту проверки). 3. Нарушение ч.3 ст.103 (п.10 ч.2 ст.103) Закона о контрактной системе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта) (п. 4 Приложения № 1 к акту проверки). 4. Нарушение ч. 3 ст. 103 (п. 13 ч. 2 ст. 103) Закона о контрактной системе информация (документы) о приемке поставленного товара (п. 4 Приложения № 1 к акту проверки). 5.Нарушение п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в договоре (п. 1 Приложения № 2 к акту проверки).6.Договор на оказание работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей (п.5 Приложения №2 к акту проверки) содержит условие о продлении срока его действия.

Мероприятия по устранению нарушений

В прикрепленном документе "ОТЧЕТ об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". подробно отражена информация по мероприятиям, проведенным по результатам контрольного мероприятия

Проверяющий

Департамент финансового контроля Костромской области

Период проведения

11.01.2021 — 05.02.2021

Плановая выездная проверка

Нарушения

1).Для здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 применяется система наружного утепления, не соответствующая классу пожарной опасности К0.2) Помещение дизельногенераторной не отделено ограждающими конструкциями.3) Помещение серверной не отделено ограждающими конструкциями.4)Пусковая аппаратура электрооборудования размещены на горючем метериале,5) Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности.6) В группах не вывешаны планы эвакуации. 7) Для отделки пола в спальных и па-латных помещениях ( 2 этаж палата №1 ) допускается применение деко-ративно отделочных материалов (ли-нолеум, ламинат) с не известным по-казателем пожарной опасности при нормируемом показателе не ниже чем КМ2.8)Для отделки пола в зальных помеще-ниях (классы) допускается примене-ние декоративно отделочных мате-риалов (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности при нормируемом показателе не ни-же чем КМ4.9)Для отделки потолка в помещениях ( соляная комната, комната приёма пищи 1 этаж) допускается примене-ние декоративно отделочных мате-риалов (плёнка ПВХ) с не известным показателем пожарной опасности при нормируемом показателе не ниже чем КМ2.10)Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности.6) В группах не вывешаны планы эвакуации (хоз.блок). 11)Помещения не в полном объёме оборудованы автоматической пожар-ной сигнализацией. (электрощитовая)

Мероприятия по устранению нарушений

Заключены контракты по устранению замечаний, Получены сертификаты соответствия, Проведено категорирование помещений. Устранены замечания по п.4 ,п.10

Проверяющий

ГУ МЧС России по Костромской области

Период проведения

01.07.2021 — 14.07.2021